## Сюда Даня
| Xc, дел | Yr, дел | Hc, А/м | Br, Тл | [5 empty] | Величина | Значение | Размерность | Комментарий
| 1 | 1.1 | 62.7828 | 0.19571 | [5 empty] | R1 | 68 | Ом | первое сопротивление
[10 empty] | R2 | 470 | кОм | второе сопротивление
| Xm, дел | Ym, дел | Hm, А/м | Bm, Тл | (mu)насыщения |  |  |  |  | C1 | 0.47 | мкФ | емкость конденсатора
| 2.4 | 2 | 150.6787 | 0.35583 | 1879.2397 |  |  |  |  | S | 0.64 | см^2 | площадь поперчного сечения ферромагнетика
[10 empty] | L | 7.8 | см | средняя длина ферромагнетика
№ | U, В | Ux, В | H, А/м | Uy, В | B, Тл | (mu) | M |  |  | N1 | 1665 | Вит | число витков намагничивающей обмотки
1 | 20 | 0.825 | 258.9791 | 0.201 | 0.71522 | 2197.6854 | 568895.5564 |  |  | N2 | 970 | Вит | число витков измерительной обмотки
3 | 18 | 0.64 | 200.905 | 0.182 | 0.64761 | 2565.1622 | 515152.953 |  |  | Kx | 200 | мВ/дел | коэффициенты измерения величин Xc, Yr, Xm, Ym
5 | 16 | 0.5 | 156.957 | 0.162 | 0.57645 | 2922.5936 | 458564.6089 |  |  | Ky | 50 | мВ/дел
7 | 14 | 0.4 | 125.5656 | 0.143 | 0.50884 | 3224.7754 | 404795.3228 |  |  | alpha | 313.914 | 1/м*Ом | соответствующие коэффициенты
9 | 12 | 0.32 | 100.4525 | 0.122 | 0.43411 | 3439.0087 | 345356.5293 |  |  | beta | 3.5583 | Ом*Ф/м^2 | соответствующие коэффициенты
11 | 10 | 0.26 | 81.6176 | 0.1 | 0.35583 | 3469.3656 | 283079.8428 |  |  | (mu)0 | 1.2566e-06 | Гн/м | магнитная постоянная
13 | 8 | 0.2 | 62.7828 | 0.08 | 0.28466 | 3608.1403 | 226466.3856 |  |  | каппа | 5.6e-05 | безразмерная | магнитная восприимчивость
15 | 6 | 0.165 | 51.7958 | 0.062 | 0.22062 | 3389.4651 | 175508.3097 |  |  | Sпг | 6.5 | дел | площадь петли гистерезиса
[10 empty] | Pср | 0.000364 | Вт | мощность на перемагничивание образца
[10 empty] | xi | 0.00055761 | Вт | соответствующие коэффициенты
[7 empty] | 0 |  |  | f | 10 | Гц | входная частота генератора
[10 empty] | n(Fe) | 8.94e+28
Переход к получению РЕЗУЛЬТАТОВ лабораторной работы
| коэрцитивная напряженность | остаточная индукция | магнитная проницаемость |  |  | Средняя мощность, требуемая на перемагничивание | [6 empty] | Максимальное значение проницаемости и напряженность, соответсвующая ей
| Hc, А/м | Br, Тл | (mu)насыщения |  |  | Pср | 0.000364 | Вт |  |  |  |  | 3608.1403
| 62.7828 | 0.19571 | 1879.2397 |  |  | Оценка погрешности: | [6 empty] | Далее ручками находим по таблице Hm для этой мю
[6 empty] | del(Sпг) | 0.5 | так как меряется на глаз |  |  |  |  | 47.087
| Найдем их погрешности |  |  |  |  | само Sпг | 6.5 | e(Sпг) | 0.076923
| e(alpha) = 0,2 | e(beta) = 0,3 | e(mu) = e(B) + e(H)
| e(Xc) = 0,1 / 1 | e(Yr) = 0,1 / 1,1 | e(Bm) = 0,35 |  | 0.58289 | e(kappa) | 0.3 | e(Pcp) | 0.37692
| e(Hc) = e1 + e2 = 0,3 | e(Hc) = e1 + e2 = 0,41 | e(Hm) = 0,23 |  |  | Тогда del(Pcp) = Pcp * e(Pcp)
| погрешность del(Hc) | погрешность del(Br) | погрешность del(mu) |  |  | 0.0001372
| 18.8348 | 0.08024 | 1089.959
| 30 | 0.41 | 0.58 |  |  |  | 0.37692
№ | U, В | Ux, В | H, А/м | Uy, В | B, Тл | (mu)
2 | 5 | 0.14 | 43.948 | 0.054 | 0.19215 | 3479.2781
4 | 7 | 0.185 | 58.0741 | 0.069 | 0.24552 | 3364.347
6 | 9 | 0.23 | 72.2002 | 0.093 | 0.33092 | 3647.3592
8 | 11 | 0.29 | 91.0351 | 0.113 | 0.40209 | 3514.8263
10 | 13 | 0.355 | 111.4395 | 0.132 | 0.4697 | 3354.0459
12 | 15 | 0.44 | 138.1222 | 0.152 | 0.54086 | 3116.1211
14 | 17 | 0.555 | 174.2223 | 0.172 | 0.61203 | 2795.4961
16 | 19 | 0.725 | 227.5877 | 0.192 | 0.6832 | 2388.8377

## Лист1
| Xc, дел | Yr, дел | Hc, А/м | Br, Тл | [5 empty] | Величина | Значение | Размерность | Комментарий
| 0.112 | 0.094 | 35.1584 | 0.33448 | [5 empty] | R1 | 68 | Ом | первое сопротивление
[10 empty] | R2 | 470 | кОм | второе сопротивление
| Xm, дел | Ym, дел | Hm, А/м | Bm, Тл | (mu)насыщения |  |  |  |  | C1 | 0.47 | мкФ | емкость конденсатора
| 0.74 | 0.196 | 116.1482 | 0.34871 | 2389.174 |  |  |  |  | S | 0.64 | см^2 | площадь поперчного сечения ферромагнетика
[10 empty] | L | 7.8 | см | средняя длина ферромагнетика
| U, В | X, дел | Kx, В/дел | H, А/м | Y, дел | Ky, В/дел | B, Тл | (mu) |  | N1 | 1665 | Вит | число витков намагничивающей обмотки
| 1.2 | 0.7 | 0.1 | 21.974 | 0.4 | 0.05 | 0.071166 | 2577.243 |  | N2 | 970 | Вит | число витков измерительной обмотки
| 1.7 | 1 | 0.1 | 31.3914 | 0.6 | 0.05 | 0.10675 | 2706.1052 |  | Kx | 200 | мВ/дел | коэффициенты измерения величин Xc, Yr, Xm, Ym
| 2.6 | 1.5 | 0.1 | 47.0871 | 1 | 0.05 | 0.17792 | 3006.7836 |  | Ky | 50 | мВ/дел
| 3 | 1.7 | 0.1 | 53.3654 | 1 | 0.05 | 0.17792 | 2653.0443 |  | alpha | 313.914 |  | соответствующие коэффициенты
| 3.9 | 2.2 | 0.1 | 69.0611 | 1.2 | 0.05 | 0.2135 | 2460.0956 |  | beta | 3.5583 |  | соответствующие коэффициенты
| 4.8 | 2.8 | 0.1 | 87.8959 | 1.5 | 0.05 | 0.26687 | 2416.1654 |  | (mu)0 | 1.2566e-06 | Гн/м | магнитная постоянная
| 5.6 | 3.3 | 0.1 | 103.5916 | 1.7 | 0.05 | 0.30246 | 2323.4237 |  | каппа | 5.6e-05 | безразмерная | магнитная восприимчивость
| 6.2 | 3.6 | 0.2 | 226.0181 | 1.9 | 0.05 | 0.33804 | 1190.1852 |  | Sпг | 6.5 | дел | площадь петли гистерезиса
| 7.1 | 2.1 | 0.2 | 131.8439 | 2.1 | 0.05 | 0.37362 | 2255.0877 |  | Pср | 0.000364 | Вт | мощность на перемагничивание образца
| 7.7 | 2.2 | 0.2 | 138.1222 | 2.2 | 0.05 | 0.39141 | 2255.0877
| 8.6 | 2.5 | 0.2 | 156.957 | 2.5 | 0.05 | 0.44479 | 2255.0877
| 9.2 | 2.7 | 0.2 | 169.5136 | 2.6 | 0.05 | 0.46258 | 2171.5659
| 10 | 2.9 | 0.2 | 182.0701 | 2.8 | 0.05 | 0.49816 | 2177.326
Переход к получению РЕЗУЛЬТАТОВ лабораторной работы
| коэрцитивная напряженность | остаточная индукция | магнитная проницаемость |  |  | Средняя мощность, требуемая на перемагничивание | [6 empty] | Максимальное значение проницаемости и напряженность, соответсвующая ей
| Hc, А/м | Br, Тл | (mu)насыщения |  |  | Pср | 0.000364 | Вт |  |  |  |  | 3006.7836
| 35.1584 | 0.33448 | 2389.174 |  |  | Оценка погрешности: | [6 empty] | Далее ручками находим по таблице Hm для этой мю
[6 empty] | del(Sпг) | 0.5 | так как меряется на глаз |  |  |  |  | 47.087
| Найдем их погрешности |  |  |  |  | само Sпг | 6.5 | e(Sпг) | 0.076923
| e(alpha) = 0,2 | e(betta) = 0,3 | e(mu) = e(B) + e(H)
| e(Xc) = 0,1 / 1 | e(Yr) = 0,1 / 1,1 | e(Bm) = 0,35 |  | 0.58289 | e(kappa) | 0.3 | e(Pcp) | 0.37692
| e(Hc) = e1 + e2 = 0,3 | e(Hc) = e1 + e2 = 0,41 | e(Hm) = 0,23 |  |  | Тогда del(Pcp) = Pcp * e(Pcp)
| погрешность del(Hc) | погрешность del(Br) | погрешность del(mu) |  |  | 0.0001372
| 10.5475 | 0.13714 | 1385.7209
| 30 | 0.41 | 0.58 |  |  |  | 0.37692